## Slide 1: 大空間における床置形エアコンの気流
温度センサーの位置はこのあたり
本来、室内機から供給される冷気は大気、調度、天井、装置、人間、床の温熱を奪いながら反対側の壁に当たって跳ね返り、温度センサーが配置してある吸気口に戻らないといけないが。。。。。。。。。
壁

## Slide 2: 大空間における床置形エアコンの気流
空間が広すぎて反対側の壁にあたることなく一方通行になりがち
温度センサーの位置はこのあたり
壁
15m？20m?30m?