## Slide 1: LAN (参考）
LANの構成を記載して下さい
略図で構いません（手書き）
（条件）
・回線の引き込みは４Ｆとする
・各フロアには、フロアHUBを設置する
・電源はEPS内に顧客準備とする
・居室内は、無線LANとする
HUB
PＴ盤
PＴ盤
ﾙｰﾀｰ
ﾙｰﾀｰ
HUB
HUB
HUB
HUB
・・・POE-HUB
・・・PT盤
・・・無線AP
・・・ルーター
凡例
・・・UTP(Cat5e)

## Slide 2: 空調（パッケージAC)
パッケージACの構成を記載して
下さい
略図で構いません（手書き）
（条件）
・キュービクルは屋上に設置するものとする
・室内機は、各室１台の表記でOK
・廊下除外
凡例
氏名：

## Slide 3: 照明設備
照明設備の構成を記載して
下さい
略図で構いません（手書き）
（条件）
・電気設備は、引き込みから記載。
・照明器具は、各フロア３台設置
（LED天井直付け）
・廊下除外
凡例
氏名：