## Sheet1 (hidden)
Bioformats
Data
メタ情報
画像データ
（個別要素）
①画像データの
事前書き出し
②画面への
マッピング
Multi channel Tif 等

## 募集の背景・概要
【目的】顕微鏡用画像解析Webアプリケーションの開発
【背景】
顕微鏡用画像解析シングルWebアプリケーションの追加修正と開発をお願いしたいです。
大きく分けて３つあります。
①画像の挿入・構築・表示
②画像の処理・測定
③学習機能・深層学習機能
①に関しては
bioformats(OME-serverは用いない）を用いて各メタデータを
Vesselの自動選択
Vessel holeの自動紐づけ（カラム、ロウ）
チャネルの自動紐づけ（重ね合わせ表示）
対物レンズの自動紐づけ
Zスタックの自動紐づけ
タイムラインの自動紐づけ
に自動紐づけ
leaflet,bioformatsもしくはOpenCV.jsでタイル状の画像を表示
表示するタイルは連結する必要があり、画像のはしごとのパターンを認識して貼り付けるStichng機能の実装
タイル連結の順番の組み合わせ縦向き・横向き・左右反転・上下反転・牛降順
枚数に対する行と列の数の設定
XYの隙間の設定
パターンマッチング・パターンマッチングの％設定・XYの重なりpixel領域の設定
シェーディング補正
ホワイトバランス・ブラックバランス設定
エッジ吸着
吸着設定なしで結合
３Dの表示・抽出
タイムラインの表示・抽出
bit数の維持
bioformatsダウンロードページ
https://www.openmicroscopy.org/bio-formats/
②、③に関しては
２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub
（二値化、強調、平均化、２D/3Dデコンボリューション、簡易デコンボリューション、デジタル微分干渉、デジタル位相差、フォーカス合成、分離、均一化、減算、演算など）
測定の実施及び測定データの取得
機械学習機能の実装
深層学習機能の実装
機能的には画像の紐づけはOMEO、CellProfiler、画像フィルタ・処理と解析と機械学習はImagePro10、Imjoy、深層学習はTensorFlow（乳がんKi67の無料公開ライブラリなど）を想像していただけるとこちらの要望しているものが理解できるかと思います。
画像の実装と構築に関してはより専門的ですので資料を添付いたしたします。
【提案方法】
専門的な分野になりますのでご自身でいろいろ調べる必要があります。
特にbioformatsに関しては事前に試してから応募してください。
【重視する点】
クオリティ、納期、提案力、レスポンス、NDAを契約している方。依頼したことは最後までやり遂げていただける方

## 要求事項・機能一覧・レイアウト・優先度・スケジュール
画像解析シングルWebアプリケーションの開発
＃ | 要求事項 |  |  |  |  | 部品 | 想定したツール実装 | ツール外での運用 | UI・デザイン | レイアウト：実装する場所 （メニュータブ） | 備考1 | 備考2 | 優先度 (SS,S,A,B,C) | 今回対応する項目 | スケジュール（予定と実装済を記載）
[15 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | bioformats(OME-serverは用いない）を用いて各メタデータを読み込んで紐づけ |  |  |  | python-bioformats | 「bioformats 画像分割ツール」 |  |  | File/Edit option | OME-TIFF | bioformatsで対応しているすべてのメタデータの紐づけを行う | SS | [25 empty] | 3
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | Vessel（容器）の自動選択 |  |  |  | （Bioformats API のpython用） | python-bioformats が解釈する XYTCZ を使用する Vessel、対物レンズ、画像bit数は、OMEXMLの独自解析を想定。 ⇒特定のXPATH式で、読み込みを試行 ⇒該当データが見つからないとき、「NA」表示 ご与件のファイル命名規則に基づき、個別のHOLE単位に、TIFF画像を切り分けて出力。 |  |  | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | Vessel holeの自動紐づけ（カラム、ロウ） | [7 empty] | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | チャネルの自動紐づけ（重ね合わせ表示） | [7 empty] | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | 対物レンズの自動紐づけ | [7 empty] | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | Zスタックの自動紐づけ | [7 empty] | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | タイムラインの自動紐づけ | [7 empty] | File/Edit option |  | 該当表示部をクリックしたときに反応するようにする | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ファイル名からの各項目の半自動もしくは手動紐づけ |  |  |  |  | ２～７の項目をファイル名から類推して半自動紐づけ、もしくは手動で各項目に当てはまる文字を紐づけ |  |  | File/Edit option | Cell Profilerが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | leaflet,bioformatsもしくはOpenCV.jsでタイル状の画像を表示 |  |  |  | leaflet,OpenCV.js | 「bioformats 画像表示ツール」 画像ファイルを、指定ベゼル状に画面表示を行います。 カラーチャネルの重ね合わせ表示をOpenCV.jsを使用して行うものです。 OpenCV.js にて、画像連結を実施 | leafletをOpenSeadoragonへ変更 |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示は機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | OpenSeadoragon |  | SS | [25 empty] | 5
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | 表示するタイルは連結する必要があり、画像のはしごとのパターンを認識して貼り付けるStichng機能の実装 | [5 empty] | タイリングUI参考 |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | タイル連結の順番の組み合わせ縦向き・横向き・左右反転・上下反転・牛降順 |  |  |  |  | 画面上のタイル表示順を指定する 「タイル連結順エディタ」画面 |  |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS | [25 empty] | 2
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | 枚数に対する行と列の数の設定 | [7 empty] | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | XYの隙間の設定 |  |  |  |  | 「タイル切り貼り」機能 ⇒今回は、CSSの設定での対応 https://www.webdlab.com/labs/object-fit/ XYの重なりpixel領域の設定 （パターンマッチングは今後） |  |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | パターンマッチング・パターンマッチングの％設定・XYの重なりpixel領域の設定 | [7 empty] | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | シェーディング補正 |  |  |  |  | 下記を参考に、OpenCV.jsに移植。 https://peaceandhilightandpython.hatenablog.com/entry/2016/02/05/004445 |  |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS | [25 empty] | 3
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ホワイトバランス・ブラックバランス設定 |  |  |  | openCV.js | 下記を、OpenCV.jsに移植。ホワイトバランス https://qiita.com/ssmxgo/items/5a733f953868cc706f15 |  |  | Ajust |  |  | SS | [25 empty] | 3
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | エッジ吸着 | [7 empty] | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | 吸着設定なしで結合 |  |  |  |  | 「タイル連結順エディタ」 |  |  | 機能はFile/Edit option 連結画像表示はcol6 | ImageProが参考になる |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ３Dの表示・抽出 | [5 empty] | AVI,WMI未対応のため、他のツールで行う |  | 表示機能はViewContorol 保存はFile/Edit 画像表示はcol6 | OpenSeadoragon、openGL |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ３Dサーフェスの表示・抽出 | [5 empty] | AVI,WMI未対応のため、他のツールで行う |  | 機能はAjust 保存はFile/Edit 画像表示はcol6 | OpenSeadoragon、openGL |  | A
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ３Dスライサーの表示・抽出 | [5 empty] | AVI,WMI未対応のため、他のツールで行う |  | 機能はAjust 保存はFile/Edit 画像表示はcol6 | OpenSeadoragon、openGL |  | A
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | タイムラインの表示・抽出 |  |  |  |  | #8＃９ と同様 |  |  | 表示機能はViewContorol 保存はFile/Edit 画像表示はcol6 |  |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | bit数の維持 |  |  |  |  | #1-7 の bioformats読み取りを行う | [5 empty] | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | 画像比較 | [6 empty] | 別ウィンドウを表示し比較したい対象同志を表示 | Ajust |  |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | ３Dアニメーションの作成・保存 |  |  |  | openGL |  |  |  | File/Edit | 回転軸の指定、fps変更、切り取り貼り付け |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | スケールの設定・表示 | [7 empty] | Ajust | 設定は記録してファイル化 |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | グリッドの設定・表示 | [7 empty] | Ajust | 設定は記録してファイル化 |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | １つ戻る | [7 empty] | どこでも出来るように | ひとつ前の動作に戻る |  | SS
① | 画像の挿入・構築に関わる機能 | Zスタックとタイムラインの紐づけ切り替え | [7 empty] | File/Edit ChangeDimention | メタデータやファイル名に情報がないシーケンス画像はタイムラインに優先的に紐づけ |  | SS
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 2D処理 | ROIの設定 | [5 empty] | 選択 フリーハンド,円,楕円,長方形,線 消去 選択の反転 | File/Edit Learning |  |  | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 2D処理 | 大津の二値化 |  |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | モノクロ、HIS、HSL、RGBをレンジバーでも選択して二値化できるようにする | Ajust | openCV.js |  | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 2D処理 | HDR |  |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | HDR実行ボタン 処理法(HDR合成,前輝度範囲を対応付け,局部明暗比の平均値,局部明暗比の中央値) キー値0.01～100.00 飽和0.1～10.0 フィルタサイズ 強さ デフォルト：処理法(局部明暗比の平均値),キー値1.00,飽和1.0,ファイルタサイズ9,強さ10 | Ajust | openCV.js | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 2D処理 | 位置合わせ |  |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  |  | Ajust | openCV.js | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 2D処理 | ラインプロファイル | [6 empty] | Ajust | openCV.js |  | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス処理 | EDF(フォーカス合成） |  |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  |  | Ajust | openCV.js FocusStuckerも参照 ImageProも参照 | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 演算 | [6 empty] | [＋]加算）,[－]減算, [* ]乗算,[/] 除算,[¦-¦]差分,[Min]最小,[Max]最大,[Set]設定,[Avg]平均,[1/x]逆算,[Ln]対数,[Exp]指数,[Spr]平方根,[X²]二乗,[X^y]べき乗,[AND]論理AND演算,[OR]論理OR演算,[AND]論理NAND演算,[XOR]論理XOR演算,[NOR]論理NOR演算,[NOT]論理NOT演算 画像(二つの画像間で演算),数値(画像と数値で演算) | Filter | openCV.js ImageProも参考 プレビューで映して新規画像を作成 | 画像で演算する場合は二つ目の画像が選択できる | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 減算 | [6 empty] | 暗い背景 明るい背景 背景を点から取得(スプライン,平均,メディアン選択,半径0～20,正規化0～100,<画面上をクリックして測定点を置きます>のコメント,適用) 対象物のサイズ1～9999999 デフォルト：スプライン選択,半径3,正規化0,対象物のサイズ20 | Filter | openCV.js ImageProも参考 プレビューで映して新規画像を作成 |  | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | 補正 | [6 empty] | 暗い背景 明るい背景 背景を点から取得(スプライン,平均,メディアン選択,半径0～20,正規化0～100,<画面上をクリックして測定点を置きます>のコメント,適用) 黒レベル0～255 特徴物の幅0～1000000 デフォルト：スプライン選択,半径0,正規化100,黒レベル0,特徴物の幅20 | Filter | openCV.js ImageProも参考 プレビューで映して新規画像を作成 |  | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | ローパス |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1-100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | ハイパス |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | 鮮明化 |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | メディアン |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 閾値（％）0～100 閾値（レベル）0～255 回数1-100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,閾値(％)0,閾値(レベル)0、回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | ガウス |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7,9x9選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | ハイガウス |  |  |  |  | カーネルサイズ7x7,9x9選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ7x7,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | 局部イコライズ |  |  |  |  | イコライゼーション（線状分布、指数分布、対数、釣鍾型分布、最適合せ込み、標準僅差）選択 標準僅差0.110選択時 ウィンドウサイズ2～256 ステップ1～30 デフォルト：イコライゼーション（線状分布） 標準僅差10 ウィンドウサイズ30 ステップ1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | 平坦化 |  |  |  |  | 背景の輝度（暗色、明色） 対象物の幅7～100 デフォルト：背景の輝度(暗色) 対象物の幅20 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | ランク |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 閾値（％）0～100 閾値（レベル）0～255 ランク1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,閾値(％)0,閾値(レベル)0、ランク50,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | しみ除去 |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | シグマ |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7,9x9選択 標準僅差0.0～100.0 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,標準僅差1.0,回数１ | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 強調 | シグマ（中央値） |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 標準僅差0.0～100.0 デフォルト：カーネルサイズ3x3,標準僅差2.5 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | ソーベル | [5 empty] | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | ロバーツ | [5 empty] | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | ラプラシアン |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7 強さ1～100 回数1～100 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | バリアンス |  |  |  |  | 幅1～100 高さ1～100 デフォルト：幅3,高さ3 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | ソーベル位相 | [5 empty] | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | 水平エッジ |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | 垂直エッジ |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | Canny |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7選択 ヒステリシス閾値可チェックボックス 下限0.0～1000.0 上限0.0～1000.0 デフォルト：カーネルサイズ3x3,ヒステリシス閾値可チェックボックスをチェック;下限0.1,上限2.0 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | ガボール |  |  |  |  | 周期1-10000 角度-180～180 絶対値出力チェックボックス デフォルト：周期1,角度0,絶対値出力チェックボックスをチェック | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | エッジ | 微分干渉復元 |  |  |  |  | 角度-180～180 チェックボックス背景を復元 デフォルト：角度0,チェックボックスをチェック背景を復元 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 切断 |  |  |  |  | 形状(2x2正方形,3x1行,1x3列,3x3十字,3x3正方形,5x5円形,7x7円形,11x11円形 回数1～100 デフォルト：形状(2x2正方形),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 接続 |  |  |  |  | 形状(2x2正方形,3x1行,1x3列,3x3十字,3x3正方形,5x5円形,7x7円形,11x11円形 回数1～100 デフォルト：形状(2x2正方形),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 収縮 |  |  |  |  | 形状(2x2正方形,3x1行,1x3列,3x3十字,3x3正方形,5x5円形,7x7円形,11x11円形 回数1～100 デフォルト：形状(2x2正方形),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 膨張 |  |  |  |  | 形状(2x2正方形,3x1行,1x3列,3x3十字,3x3正方形,5x5円形,7x7円形,11x11円形 回数1～100 デフォルト：形状(2x2正方形),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | トップハット |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | ウェル |  |  |  |  | カーネルサイズ3x3,5x5,7x7 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネルサイズ3x3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 枝端点 |  |  |  |  | 分岐モード(骨格化チェックボックス,端点チェックボックス,三叉チェックボックス,十字四叉チェックボックス) 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：分岐モード(骨格化チェックボックスをチェック,端点チェックボックスをチェック,三叉チェックボックスをチェック,十字四叉チェックボックスをチェック),閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | Watershed |  |  |  |  | モード(4近傍,8近傍,16近傍) プリフラッド・レベル0～100 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 収縮(チェックボックス自動) デフォルト：モード(16近傍),プリフラッド・レベル1,閾値(%)50,閾値(レベル)128,収縮(チェックボックスをチェック自動)20 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 細線化 |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 回数(チェックボックス自動)1～100(自動時操作不可） デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128,回数(チェックボックスをチェック自動)1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | プルーニング |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 回数(チェックボックス自動)1～100(自動時操作不可） チェックボックス長い枝を残す デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128,回数(チェックボックスをチェック自動)1,チェックボックスをチェック長い枝を残す | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | ディスタンスマップ |  |  |  |  | 対処法(二乗,対角線,ユーグリッド) 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：対処法(ユーグリッド),閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | モフォロジカル | 縮退 |  |  |  |  | モード(4近傍,8近傍,16近傍) プリフラッド・レベル0～100 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：モード(16近傍),プリフラッド・レベル1,閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | カーネル | コンボリューション |  |  |  |  | カーネル(HiGaess5x5,HiGauss7x7,HiGauss9x9,HiPass3x3,HiPass5x5,HiPass7x7,HorEdge3x3,HorEdge5x5,HorEdge7x7,Laplace3x3,Laplace5x5,Laplace7x7,Lo Pass3x3,Lo Pass5x5,Lo Pass7x7,Sculpt3x3,Top Hat3x3,Top Hat5x5,Top Hat7x7,Un Sharp3x3,Un Sharp5x5,Un Sharp7x7,Ver Edge3x3,Ver Edge5x5,Ver Edge7x7,Well3x3,Well5x5,Well7x7,新規編集) 回数1～100 デフォルト：カーネル(Hi Gauss5x5),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | カーネル | モフォロジカル |  |  |  |  | カーネル(Circle5x5,Circle7x7,Cross3x3,Ring3x3,Ring5x5,Ring7x7,Square2x2,Square3x3,新規編集) オプション(切断,接続,収縮,膨張) 回数1～100 デフォルト：カーネル(Circle5x5),オプション(収縮),回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 特殊フィルタ | 彫刻 |  |  |  |  | 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 特殊フィルタ | 背景 |  |  |  |  | 背景の輝度(暗色,明色) 対象物の幅7～100 デフォルト：背景の輝度(暗色),対象物の幅20 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | ラージ | ローパス |  |  |  |  | 幅1～9999 高さ1～9999 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | ラージ | ハイパス |  |  |  |  | 幅1～9999 高さ1～9999 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | ラージ | バンドパス |  |  |  |  | ローサイズ1～10000 ハイサイズ1～10000 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：ローサイズ1,ハイサイズ10000,強さ1,回数100 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | ラージ | エッジ＋ |  |  |  |  | 幅1～9999 高さ1～9999 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | ラージ | エッジ－ |  |  |  |  | 幅1～9999 高さ1～9999 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | A
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | デコンボリューション | [5 empty] | 対物レンズ(種類,倍率,NA,油浸・空浸・シリコン浸・水浸,作動距離) チャネル(波長,色素,色) XYスケール(Xの1pixcel辺りの長さ,Yのpixcel辺りの長さ) 強さ1～100 回数1～100 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対するスライドバーも設置 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | ２D | 簡易デコンボリューション | [5 empty] | XYスケール(Xの1pixcel辺りの長さ,Yのpixcel辺りの長さ) 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：強さ1,回数20 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対するスライドバーも設置 | S
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | 大津の二値化 |  |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | モノクロ、HIS、HSL、RGBをレンジバーでも選択して二値化できるようにする | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | ローパス |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | ハイパス |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | ガウス |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | ハイガウス |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | エッジ＋ |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | エッジ－ |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,強さ100,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | メディアン |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | コンボリューション | ランク |  | #15 で、フィルタ追加のベースを整備 |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 ランク1～100 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,ランク50,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 切断 |  |  |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 接続 |  |  |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 収縮 |  |  |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 膨張 |  |  |  |  | 幅1～99 高さ1～99 深さ(Z)1～99 回数1～100 デフォルト：幅5,高さ5,深さ3,回数1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | ディスタンスマップ |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | Watershed |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 収縮(チェックボックス自動)1～100自動時は使用不可 デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128,収縮(チェックボックスをチェック自動)20 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | グレイWatershed |  |  |  |  | プリフラッド・レベル0～255 デフォルト：プリフラッド・レベル1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 細線化 |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 回数(チェックボックス自動)1～100自動時は使用不可 デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128,回数(チェックボックスをチェック自動)1 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | プルーニング |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 回数(チェックボックス自動)1～100自動時は使用不可 チェックボックス長い枝を残す デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128,回数(チェックボックスをチェック自動)1,チェックボックスをチェック長い枝を残す | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 枝端点 |  |  |  |  | 分岐モード(チェックボックス骨格化,チェックボックス端点,チェックボックス三叉,チェックボックス十字四叉) 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：分岐モード(チェックボックスをチェック骨格化,チェックボックスをチェック端点,チェックボックスをチェック三叉,チェックボックスをチェック十字四叉),閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 縮退 |  |  |  |  | 閾値(%)0～100 閾値(レベル)0～255 デフォルト：閾値(%)50,閾値(レベル)128 | Filter | ImageProが参考になる | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | トップハット＋ |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | トップハット－ |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | リングトップハット |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 勾配 |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 極大 |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | モフォロジカル | 極小 |  |  |  |  | 幅1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 高さ1～99高さと幅の比率を連動させる・させないチェック 深さ(Z)1～99 デフォルト：幅5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,高さ5高さと幅の比率を連動させる・させないチェックなし,深さ(Z)3 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | カーネル | コンボリューション |  |  |  |  | カーネル(Hi Pass3x3x3,Laplace3x3x3,Lo pass3x3x3,Prewitt3D,Roberts3D,Sobel3D) 強さ1～100 回数1～100 デフォルト：カーネル(Hi Pass3x3x3),強さ100,回数1 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | カーネル | モフォロジカル |  |  |  |  | カーネル(Box3x3x3,Cross3x3x3,Line1x1x3,Line1x3x1,Line3x1x1,Sphere5x5x5,Sphere7x7x7) オプション(切断,接続,収縮,膨張) 回数1～100 デフォルト：カーネル(Box3x3x3),オプション(収縮),回数1 | Filter |  | 数値に対してマウスが上に来た時にスライドバーが表示 | B
② | ２Dと３Dファイル項目の実装:openCV,openGL,付随するgithub | シーケンス | ３Dデコンボリューション | [5 empty] | 対物レンズ(種類,倍率,NA,油浸・空浸・シリコン浸・水浸,作動距離) チャネル(波長,色素,色) XYZスケール(Xの1pixcel辺りの長さ,Yのpixcel辺りの長さ,Zスライス画像のpixcel辺りの高さ) 強さ1～100 回数1～100 | Filter |  | 数値に対するスライドバーも設置 | A
② | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | コロカリゼーション | [6 empty] | Measure | ImageProが参考になる | コロカリゼーション=重なりあっている色の測定 ' | S
② | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | コロカリゼーション | [6 empty] | Measure | ImageProが参考になる |  | S
② | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | コロカリゼーション | [6 empty] | Measure | ImageProが参考になる |  | S
② | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 測定フィールドの設定をして反映させる | [5 empty] | mean st.dev min max range sum imin imax num | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 手動測定 角度の測定 | 角度 | 角度 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 手動測定 角度の測定 | 角度 | 中心X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 角度 | 中心Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 サイズ 手動測定 | 角度 | 半径 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 基準 手動測定 | 最適図形 | RMSE |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる | RMSE=root mean square error 二乗平均平方根誤差 | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 基準 手動測定 | 最適図形 | 最小距離 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 基準 手動測定 | 最適図形 | 最大距離 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 基準 手動測定 | 最適図形 | 平均距離 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 | 線 | 位置XY座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 位置X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 位置Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 曲線 角度の測定 | 線 | 円弧角 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 曲線 | 線 | 円弧中心X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 曲線 | 線 | 円弧中心Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 曲線 | 線 | 円弧半径 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 角度の測定 | 線 | 角度 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 サイズ 手動測定 曲線 | 線 | 弦長 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 形状 手動測定 曲線 | 線 | 弦長比 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 | 線 | 始点XY座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 始点X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 始点Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 | 線 | 終点XY座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 終点X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 位置 手動測定 | 線 | 終点Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 形状 手動測定 曲線 | 線 | 線分の本数 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 サイズ 手動測定 | 線 | 長さ |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | サイズ 未較正 | 線 | 長さ(未較正) |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 手動測定 | 対象物 | クラス |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 手動測定 | 対象物 | クラス名 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 手動測定 | 対象物 | 親 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 点 | 位置XY座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 点 | 位置X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 点 | 位置Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 点 | 濃度 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる | 点を置いた場所の輝度・濃度 | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 輝度、平均 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 周囲長、輪郭、多角形 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 重心XY座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 重心X座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 重心Y座標 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 楕円の短軸 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 楕円の長軸 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 方向 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 面積 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 基本 | 領域 | 面積比 親 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | クラス番号 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | サイズカウント |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | 穴数 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | A
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | 不定形状 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | A
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | 面積比 |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 雑測定 | 領域 | 面積比(%) |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 2D測定 | 輝度 | 領域 | 面積比(%) |  |  | ２D測定ウインドウ参考 測定レンジはレンジバーでも選択 選択した対象は色付け |  | Measure | ImageProが参考になる |  | S
③ | 測定の実施及び測定データの取得 | 測定結果の表示・保存 |  |  |  |  | 測定対象が抽出して表示した画面をブラウザの機能で保存。 測定データはExcel,CSVで保存。データと抽出画像はまとめて保存。 Knime(https://www.knime.com/)へのリンクボタン |  |  | Report | Knime(https://www.knime.com/)をレポート解析は使うのを推奨する |  | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | 領域選択とカウント |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | 対象物を選択ROI(多角形,楕円,円,短形,直線,曲線,ポイントツール) 背景を選択ROI(多角形,楕円,円,短形,直線,曲線,ポイントツール) カウント クラスの選択 クラスの追加 クラスの削除 保存 呼び出し デフォルト：ROI(楕円) |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる |  | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | 学習させて保存 |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | 学習 初期化 呼び出し 保存 |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる |  | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | マスクとオーバーレイ |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | 表示(透明度)0～100 マスク(二値マスクを作成,複数クラスマスクを作成) 画像を作成 デフォルト：表示(透明度)40 |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる | 画像を作成(二値化した画像を抽出して表示) | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | レシピのオプション |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | 色(グレイスケール,赤,緑,青,再度,YIQのY,YIQのI,YIQのQ)選択いくつも選んで可 背景(暗い背景,明るい背景,明るい対象物,暗い対象物)選択いくつも選んで可 モフォロジ(ローパス,エッジ,収縮,膨張,最大,最小,レンジ,ローパス収縮) 全て選択 選択をリセット |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる |  | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | レシピのオプション |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | カスタム(チャネルを追加) チェックボックス自動重み付け チェックボックス上位1～99999 チェックボックス累計 サイズ1～99999 デフォルト：チェックボックスをチェック自動重み付け,チェックボックスを未チェック上位3選択できない,チェックボックスを未チェック累計,サイズ15 |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる |  | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | レシピのオプション |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | チャネルフィルタ チャネル記録 チャネル消去 |  | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる | チャネルフィルタはカスタム設定したフィルタの選別と除外 | SS
③ | 機械学習機能の実装 | スマート対象抽出 | レシピの概要 |  |  |  | 対象領域と背景領域を括ることで測定物を抽出する。抽出条件ごとにクラスとして記録ができる。 抽出したレンジは測定レンジに影響させる | 抽出したレシピの設定を表示 | ' ' ' | Learning Measure | ImagePro、Imjoyが参考になる | チャネルフィルタはカスタム設定したフィルタの選別と除外 | SS
③ | 深層学習機能の実装 | [5 empty] | 熟練者の技を再現と想定 https://ledge.ai/adobe-sensei-interview/ のようなことを想定 現段階では、準備段階として、操作ログの出力 |  |  | Learning Measure | TensorFlowは乳がんKi67のライブラリを無料ですでに公開している。こちらも実装 |  | S
| GCPへの実装とログイン機能の搭載 | [6 empty] | ログインページ(登録ID,登録E-mail,登録PASS) パスワードの再設定ページ |  |  | サブスクリプション契約をした顧客をDBにアクセスしてログイン | サブスクリプションが切れたユーザーには購入サイトへ誘導 | SS
タイリング
leafletはOpenSeadoragonへ変更
１０ １１ １６ １７ ： タイル連結指定
１９ ： タイムラインレイヤー
７ ： タイムラインデータ
３ ６ ： ＸＹＺ データ
４ ：チャネルデータ
メタ情報
画像データ
（個別要素）
データの特徴を指定
２ ５ １２ １３ ２０
１８ ２１
１
測定データ
２２
２３
２４
６ ： Ｚレイヤー
４ ８ ９ １２ １３ １４ １５ ２１
ＷＥＢ
タイル画像
熟練者のような
スキル
３Ｄ映像
利用者Ｗｅｂ画面
機能一覧 と 実装箇所（ＰＣ側、サーバ側）
サーバ側
利用者の
ＰＣ側
タイル画像
熟練者のような
スキル
サーバ側