## 社内パトロール点検表
令和 2年 |  |  | 6 |  | 月度 | 承認(社長) |  | 現場担当者 |  |  | 点検者 |  | 点 検 項 目 |  | 点 検 細 目 |  |  |  | 判 定 |  | 内 容
[15 empty] | ↓ | 前月度、当現場の社内安全パトロールの指摘項目 |  |  |  | 事前
社内安全パトロール実施報告書 | [12 empty] | 墜落・転落災害 | 墜落災害 防止 | 37 | 墜落の恐れがある作業場に足場・作業床の設置
[15 empty] | 38 | 墜落の恐れがある場所に注意喚起の表示
工 事 名 | [5 empty] | 判定 | 特良：◎ |  | （＋5点） | 是正：× |  | （-10点） |  |  | 39 | 危険個所（開口部等）の立入禁止の措置
工 事 場 所 | [6 empty] | 良好：〇 |  | （±0点） | な し： - |  | （±0点） |  |  | 40 | 高さ又は深さが1.5m以上の場所に昇降設備の設置
工 事 場 所 | [6 empty] | 指導：△ |  | （－5点） | 提案：■ |  | （±0点） |  |  | 41 | 安全帯取付け設備（親綱含み）と安全帯の使用状況
◆今月の重点管理テーマ | [13 empty] | 足場 | 42 | 足場、作業床等の端部に手すり(85cm以上)＋中桟＋幅木の設置
| ◎ | 建設機械関係災害 | [12 empty] | 43 | 作業床の最大積載荷重等の表示
| 〇 | 崩壊災害等 | [12 empty] | 44 | 足場等仮設備の作業前点検の実施と記録
点 検 項 目 |  |  | 点 検 細 目 |  |  |  | 判 定 |  | 内 容 |  |  |  | 建設機械関係災害 | 車両系 建設機械 | 45 | 建設機械の使用前点検の実施と記録
|  |  | ↓ | 前月度、当現場の社内安全パトロールの指摘項目 |  |  |  | 事前 | [6 empty] | 46 | 持込機械届受理証、取扱責任者の表示
安全衛生管理体制 | 事前書類 |  | 1 | 前回のパトロールで指摘のあった指導・是正が改善されている | [10 empty] | 47 | 建設機械の用途外使用をしていないか
|  |  | 2 | 施工計画書の作成と提出 | [10 empty] | 48 | 旋回範囲内立ち入り禁止の措置がされている
|  |  | 3 | 道路使用許可書等の届出 | [10 empty] | 49 | 建設機械のキャビン内等は綺麗に清掃してある
|  |  | 4 | 監督署への書類（10m<掘削、10m<60日<足場、3.5m<型枠支保工） | [9 empty] | 移動式 クレーン等 | 50 | クレーンの設置場所は予め調査し安全に設置されている
|  |  | 5 | 特定建設作業実施届出書（騒音・振動等） | [10 empty] | 51 | 適切な吊具等を使用している
| 仮設 安全 掲示物 |  | 6 | 安全掲示板の設置 | [10 empty] | 52 | 吊り荷の下で作業員が作業をしていないか
|  |  | 7 | 安全旗・社旗の設置と建設業許可証の掲示 | [10 empty] | 53 | アウトリガーは最大限張り出している
|  |  | 8 | 労災保険成立票・建退共適用事業主工事の掲示 | [10 empty] | 54 | 架空線に対する措置をしている
|  |  | 9 | 各種作業主任者の専任と氏名・職務の掲示 | [8 empty] | 崩壊災害等 | 地山の掘削 | 55 | 地下埋設物の調査をし、適切な防護措置をしている
|  |  | 10 | 緊急連絡体制図および作業員レベルでの緊急時の常備 | [10 empty] | 56 | 地山の状況に応じた掘削方法で安全な勾配で掘削している
|  |  | 11 | 工事看板・規制標識・工事標識が見やすい・わかりやすい | [10 empty] | 57 | 地山の崩壊または土石落下の恐れがある時、防護設備は良いか
|  |  | 12 | 施工体系図の掲示及び下請負人通知書の有無 | [10 empty] | 58 | 地山掘削の作業前点検の実施と記録
| 現場掲示 現場書類 |  | 13 | 本日の危険予知活動の実施記録（※具体化の実施状況） | [9 empty] | 土止め 支保工 | 59 | 地山の状況に応じた土止め支保工になっている
|  |  | 14 | 作業計画・作業手順書を作成し、周知している | [10 empty] | 60 | 部材に変異及び接続部・取付部等に異常はないか
|  |  | 15 | 安全巡視の実施記録が確認できる | [10 empty] | 61 | 土止め支保工の作業前点検の実施と記録
|  |  | 16 | 現場で使用している工程表が確認できる | [9 empty] | 型枠支保工 | 62 | パイプサポートを3本以上つないでないか
|  |  | 17 | 新規入場者教育の実施及び作業員名簿の確認 | [10 empty] | 63 | 3.5mを超えるとき2m以内毎に水平つなぎを設けている
| 一般事項 |  | 18 | 有資格者証・免許の確認 | [10 empty] | 64 | 型枠支保工の作業前点検の実施と記録
|  |  | 19 | 玉掛ワイヤーロープ等の点検・点検色の表示 | [8 empty] | 一般事項 | 電気・火災の防止 | 65 | 電気設備、発電機、分電盤の適切な設置及び不具合
整理・整頓・環境整備 | 現場 事務所 ・ 詰所 ・ 喫煙 |  | 20 | 現場事務所、現場詰所内が整理整頓清掃されている | [10 empty] | 66 | 電工ドラム、延長コード類の使用状況
|  |  | 21 | パソコンやモニター、机上は綺麗にしてあるか | [10 empty] | 67 | 架空線等の目印、防護設備の措置
|  |  | 22 | ゴミの分別がされており、パトロール前に捨てられている | [9 empty] | その他 | 68 | 防音対策、油漏れ等の措置がされている
|  |  | 23 | 余計な掲示物・古い掲示物はないか | [10 empty] | 69 | 仮締切や水替の適切性(排水への配慮等)
|  |  | 24 | 掃除用具が所定の場所に保管され、数量がわかる | [10 empty] | 70 | 安全管理に対する顕著な創意工夫
|  |  | 25 | 救急箱の使いやすい場所への設置（中身の確認） | [9 empty] | 特記事項 (各自記入) | 71
|  |  | 26 | 作業員が喫煙するスペース、灰皿が用意されている | [10 empty] | 72
|  |  | 27 | 消化器の設置及び表示、火元責任者の表示 | [8 empty] | コメント |  |  |  | 持ち点配分表 |  |  |  |  | 100 | 点
| 仮設トイレ |  | 28 | トイレの清掃及び備品は常備されているか | [12 empty] | ◎ | 特良 |  | 個×（＋ 5点） |  |  | 点
|  |  | 29 | 手洗い場の設置 | [12 empty] | △ | 指導 |  | 個×（－ 5点） |  |  | 点
| 工具・器具・ 測定機器 |  | 30 | 資材・測量機器・工具置場の整理整頓、清掃 | [12 empty] | × | 是正 |  | 個×（－10点） |  |  | 点
|  |  | 31 | 可燃物、油脂、燃料類の管理保管状況 | [12 empty] | 合 計 | [5 empty] | 点
| 現場内 および 現場周辺 |  | 32 | 資材・仮設材・残材の区分け管理及び2次製品等の養生 | [8 empty] | ▼回覧者サイン
|  |  | 33 | 現場範囲内と外との区別及び現場内の整理整頓状況
|  |  | 34 | 近隣住民への配慮や第三者に対する災害防止対策等
|  |  | 35 | 季節や状況に応じた対策（熱中症対策・ウイルス対策）など
|  |  | 36 | 作業終了後の安全保安措置

## 写真報告書
社内安全パトロール実施報告書
① | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容 | 型枠作業主任者がの専任がされていない
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項 |  |  | 特良 ◎
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合) | 指導 △
写 真 |  |  |  |  | 写 真 | 是正 ×
提案 ■
② | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真
③ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真
社内安全パトロール実施報告書
④ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容 | 型枠作業主任者がの専任がされていない
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項 |  |  | 特良 ◎
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合) | 指導 △
写 真 |  |  |  |  | 写 真 | 是正 ×
提案 ■
⑤ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真
⑥ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真
社内安全パトロール実施報告書
⑦ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容 | 型枠作業主任者がの専任がされていない
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項 |  |  | 特良 ◎
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合) | 指導 △
写 真 |  |  |  |  | 写 真 | 是正 ×
提案 ■
⑧ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真
⑨ | 特良・指導・是正 点検細目の番号で記入 |  | 特良・指導等の内容
| 特良 ◎ | 53 | 改善措置 事項
▼現況写真 |  |  |  |  | ▼改善後写真(改善の必要性がある場合)
写 真 |  |  |  |  | 写 真