## Table 1
Lighting parts

## Table 2
※建築側の調光スイッチとは適合しません ※建築側のスイッチで ON ／ OFF 操作は可能ですが , 標準のスイッチに比べ、ON にした時の点灯までの時間にタイムラグが生じます

## Table 3
Parts name： ダウンライト DL ※ 2 W ◯ min : 250mm max : 800mm （1mm ピッチ） H | 上付けダウンライト

## Table 4
Size order： D ◯ min : 186mm max : 602mm （32mm ピッチ）

## Table 5
照明位置変更：不可

## Table 6
|  | W300, W400 |  | W500, W550 |  | W600, W700, W800 |  |  |  | W300, W400 |  | W500, W550 |  | W600, W700, W800
|  | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 |  |  | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 | 単色 | 木目
電球色 | ※1 D186 | 28600 | 33600 | 29700 | 34900 | 31800 | 37300 | 電球色 | ※1 D186 | 34400 | 40400 | 35700 | 41900 | 38200 | 44800
| D250 D314 | 28600 | 33600 | 29700 | 34900 | 31800 | 37300 |  | D250 D314 | 34400 | 40400 | 35700 | 41900 | 38200 | 44800
| D378 | 30300 | 35400 | 31600 | 37000 | 33800 | 39800 |  | D378 | 36400 | 42500 | 38000 | 44400 | 40600 | 47800
| D442 | 31800 | 37300 | 33300 | 39200 | 35900 | 42400 |  | D442 | 38200 | 44800 | 40000 | 47100 | 43100 | 50900
| D602 | 34100 | 40200 | 36000 | 42400 | 39300 | 46400 |  | D602 | 41000 | 48300 | 43200 | 50900 | 47200 | 55700

## Table 7
Notes： 調光：選択が可能 27 ただし、調光可能にする場合は別途「リモコン」と「リモコン受信機」が必要電圧：24V 照射角度：80° 照度：500mm 直下で約 540 lx 色温度：3000K（電球色）＊昼白色の選択可能 ■ ダウンライト 1 灯 ■ 別途トランスと「スイッチ」or「リモコン」が必要 ＊「リモコン」の場合は「リモコン受信機」も必要 ■「下付けダウンライト」の下に、別のユニットをプランすることは不可 ※1 D186 は箱と同じ奥行きの仕様のみとなります そのため、耐震ラッチ、プッシュラッチに干渉する場合は使用不可
W
D
100

## Table 8
90

## Table 9
下付けダウンライト

## Table 10
|  | W300, W400 |  | W500, W550 |  | W600, W700, W800 |  |  |  | W300, W400 |  | W500, W550 |  | W600, W700, W800
|  | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 |  |  | 単色 | 木目 | 単色 | 木目 | 単色 | 木目
電球色 | D250 D314 | 27400 | 32200 | 28500 | 33700 | 30500 | 36000 | 電球色 | D250 D314 | 32900 | 38700 | 34200 | 40500 | 36600 | 43200
| D378 | 28900 | 34100 | 30400 | 35800 | 32600 | 38500 |  | D378 | 34700 | 41000 | 36500 | 43000 | 39200 | 46200
| D442 | 30500 | 36000 | 32100 | 38000 | 34700 | 41000 |  | D442 | 36600 | 43200 | 38600 | 45600 | 41700 | 49200
| D602 | 32900 | 38800 | 34800 | 41000 | 38100 | 45100 |  | D602 | 39500 | 46600 | 41800 | 49200 | 45800 | 54200

## Table 11
27
90

## Table 12
¾ȳ ]Ǥ ƒȳイ ȳ P

## Table 13
D282 以下 69 | D314 以上 均等 均等
W
D